МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края "Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта"

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

профессии
         08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Нормативный срок освоения:  2 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

2022г.

Рассмотрен
педагогическим советом 
протокол № 1 от 31 августа 2022г	Утверждаю
И.о. директора ГБПОУ «КТТиЖТ»
__________ В.А. Шахбазян
	
Рассмотрен
на методической комиссии 
№ 1 от 31 августа 2022г
председатель________ С.П. Степанова	31 августа 2022 г

Программа учебной практики для профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 205 от 23 марта 2018 года, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 50771 от 13 апреля 2018г.), с учетом: 
- профессионального стандарта Электромонтажник Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2017 г. N 50н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2017 г., регистрационный №45498), World Skills Russia(WRS)по компетенции "Электромонтаж"; 
- примерной основной образовательной программы утвержденной протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 08.00.00 от 07 июня 2021г. №07, зарегистр. В реестре ПООП №14 приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-24 от 02.02.2022.
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта»
Автор:	____________	 Волкович Вадим Михайлович   преподаватель,
						 ГБПОУ «КТТиЖТ»
Рецензенты:                                                      Председатель ПК «Вега»	
Квалификация по диплому:
			Инженер  по специальности электротехнические системы и сети
М.П.           ______________                                  Малимонов А.Ю.		

				                          Начальник     электролаборатории ПК «Вега»
М.П.              _____________                                 Войкин Ю.П.
Квалификация по диплому: 
Горный инженер –электромеханик

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ учебной практики

	стр.

5	
2. Тематический план и содержание учебной практики

	7	
		
3. условия реализации  учебной практики

	12	
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики

 (вида профессиональной деятельности) 
	13	

1. паспорт  ПРОГРАММЫ 
учебной практики

1.1. Область применения программы
Программа учебной практики  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии  08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной практики
Целью производственной практики является формирование общих и профессиональных компетенций соответствующих основным видам профессиональной деятельности:
Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций	
ВД 1	Монтаж осветительных электропроводок и оборудования	
ПК 1.1.	Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах).	
ПК 1.2.	Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты.	
ПК 1.3.	Контролировать качество выполненных работ.	
ПК 1.4.	Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.	

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций	
ВД 3	Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей	
ПК 3.1.	Производить подготовительные работы	
ПК 3.2.	Выполнять различные типы соединительных электропроводок	
ПК 3.3.	Устанавливать и подключать распределительные устройства	
ПК 3.4.	Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей	
ПК 3.5	Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей	
ПК 3.6	Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей	
	
Код	Наименование общих компетенций	
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам	
ОК 02	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности	
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие	
ОК 04	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами	
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста	
ОК 06.	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.	
ОК 07.	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.	
ОК 08.	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.	
ОК 09.	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.	
ОК 10.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.	
ОК 11.	Использовать знания по финансовой грамотности планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере	

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
-	выполнения подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для установки электрооборудования;
-	выполнения приемки монтируемого электрооборудования от заказчика;
-	изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования;
-	выполнения прокладки стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;
-	выполнения монтажа электропроводок на изолированных опорах, 
непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;
-	установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных 
источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;
-	приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования;
-	выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов;
выполнения текущего технического обслуживания домовых силовых и слаботочных систем;
•	подготовки средств индивидуальной защиты; 
•	подготовка рабочего места;
•	подбор инструментов и материалов в соответствии с требованиями технической документации;
•	выполнения  внутри- и межблочных соединений различных типов;
•	изготовления, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления
•	установки и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительныхкоробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования;
•	выполнения монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления первой и второй категории сложности 
•	установки и подключении приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;
•	выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений;
-   выполнения демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей.
По окончании учебной практики (производственного обучения) учащиеся                                                                            должны уметь:
-	пользоваться приборами, ручным и электрифицированным инструментами и приспособлениями;
-	применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ;
-	читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы, спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования;
-	пользоваться ручным инструментом и оснасткой для прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов;
-	пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств;
-	составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;
-	прокладывать временные осветительные проводки;
-	производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;
-	производить измерение параметров электрических цепей;
-	использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;
-	подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;
-	производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, 
различных приборов и аппаратов;
-	производить расчет и выбор устройств защиты;
-	производить заземление и зануление осветительных приборов;
-	производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;
-	пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети;
-	находить место повреждения электропроводки;
-	определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов;
-	выявлять и оценивать неисправности домовых сильноточных систем;
-	определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и 
аппараты;
-	производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной 
сети и оборудования, либо их замену;
-	пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями.
-	оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;
-	 применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости;
Расчет осветительной сети по току нагрузки
Расчет осветительной сети по потерям напряжения
Расчет сечения проводов и кабелей
Монтаж местного освещения
Установка датчиков движения
Установка датчиков освещенности
Установка выключателей
Установка дублирующих выключателей
Установка светорегуляторов
Установка розеток
Монтаж счетчиков прямого включения
Монтаж трансформаторов тока
Установка трансформаторов напряжения
Установка трехфазных счетчиков активной энергии
Установка трехфазных счетчиков реактивной энергии
Схемы дистанционного управления освещением
Схемы автоматического управления освещением
Установка фотореле
Определение уставокрасцепителей автоматических выключателей
Монтаж светильников с люминесцентными лампами
Схемы включения светодиодных светильников
Монтаж светодиодных светильников
Установка галогенных ламп.
Установка люминесцентных ламп.
Установка энергосберегающих ламп.
Схемы включения газоразрядных ламп.
Установка газоразрядных ламп.
Схемы включения ламп ДРЛ
Установка ламп ДРЛ
Схемы включения ламп ДРВ
Установка ламп ДРВ
Сборка ручных светильников
Проверка наличия напряжения с помощью УНН, вольтметра
Выявление и оценка неисправности светильников с газоразрядными лампами.
•	владеть ручным и ручным электрифицированным инструментом для электромонтажных работ;
•	выполнять сверление отверстий механизированным инструментом в стенах, элементах конструкций для размещения приборов;
•	выполнять нарезку резьбы вручную в элементах конструкций для размещения приборов;
•	выполнять изготовление подкладок и прокладок, правка металлоконструкций и труб для сборки конструкций для размещения приборов;
•	выполнять крепление стыков металлоконструкций монтажными болтами;
•	выполнять установку конструкций для крепления приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления согласно проектной документации;
•	использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ;
•	пользоваться проектной документацией;
•	составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы;
•	производить работы по монтажу вторичных цепей различными способами;
•	использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей;
•	пользоваться инструментом для электромонтажных работ;
•	производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств;
•	использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию;
•	использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления;
•	производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики;
•	оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений;
•	производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств;
•	пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;
•	устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей;
•	производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов;
•	производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;
•	пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами;
•	применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ;
•	оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;
применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости.
Задачами производственного обучения являются:
       -закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения   
        опыта  практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой   
        профессии;
       -развитие общих и профессиональных компетенций;
       -освоение современных производственных процессов, технологий;
       -адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий  
        различных организационно - правовых форм.
1.3. Количество часов на освоение учебной практики:
– 540 часов.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Наименование профессионального модуля, тем	Тема урока учебной практики	Содержание учебного материала	Объем часов	
ПМ.01  Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования 	360	
Тема 01.1	Ознакомление с учебно- ремонтной мастерской. Требования безопасности труда при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей 	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Правка пластин изогнутых в плоскости. Правка пластин изогнутых по ребру. Правка полос с изгибом в виде спирали. Правка выпуклости листового металла. 
	6	
Тема 01.2	Подготовительные работы к монтажу.
	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Гибка полосового, круглого, квадратного металла в слесарных тисках под прямым углом. Гибка скоб, и спиралей, скрутка стержней в приспособлениях из полосового и профильного проката. Гибка труб в горячем и холодном состоянии	6	
Тема 01.3	 Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Измерение размеров деталей линейкой и штангенциркулем.	6	
Тема 01.4	Плоскостная разметка	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Разметка заготовок по опорным точкам с использованием угольника и разметочного штангенциркуля.	6	
 Тема 01.5	Резка металла ножовкой, ножницами.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Резка листового металла ножницами. Резка заготовок ножовкой.	6	
 Тема 01.6	Правка и гибка металла.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места.	6	
Тема 01.7	Опиливание металла.
	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями.	6	
Тема 01.8	Сверление отверстий в металле. 	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Сверление заготовок по разметке на сверлильном станке и ручным инструментом.	6	
Тема 01.9	Нарезание внутренней резьбы.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Нарезание метрической внутренней резьбы с выбором соответствующих сверл и метчиков.	6	
Тема 01.10	Нарезание наружной резьбы.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Нарезание наружной метрической и трубной резьбы плашками.	6	
Тема 01.11	Подготовка трасс электропроводок.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка инструментов, материалов и приспособлений. составления плана монтажных работ.	6	
Тема 01.12	Разметка трасс электропроводок.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Выбор оптимальной трассы электропроводки по строительным конструкциям. Разметка трасс электропроводок.	6	
Тема 01.13	Крепежные работы.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка отверстий и закладных деталей в строительных конструкциях.	6	
Тема 01.14	Соединение и оконцевание проводов и кабелей.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка проводов и разделка кабелей. Установка соединительных наконечников.	6	6	
Тема 01.15	Монтаж электропроводок проводами и небронированными кабелями различных марок.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Монтаж электропроводки по строительным конструкциям.	6	
  Тема 01.16	Прокладка проводов в стальных и пластмассовых трубах. 	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка и обрезка по размеру пластиковых и стальных труб. Установка труб. Затяжка проводов в трубы.	6	
Тема 01.17	Монтаж тросовой электропроводки.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Установка креплений тросов. Крепление электропроводки к тросам. Монтаж и натяжка тросов.	6	
Тема 01.18	Монтаж скрытой электропроводки.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка трассы скрытой электропроводки. Штробление строительных конструкций. Установка и крепление электропроводки.	6	
Тема 01.19	Монтаж открытой электропроводки.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Установка креплений на строительных конструкциях. Монтаж электропроводки.	6	
Тема 01.20	Монтаж светильников на: крюках, шпильках, цепочках, перфорированных полосах, кронштейнах. 	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка  и установка креплений светильников. Подготовка и установка светильников.	6	
Тема 01.21	Зарядка и установка светильников с лампами накаливания.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Зарядка светильников с выбором соответствующих проводов. Подготовка светильников к установке.	6	
Тема 01.22	Зарядка и установка светильников с люминесцентными лампами. 	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Зарядка светильников с выбором соответствующих проводов. Подготовка светильников к установке.	6	
Тема 01.23	Установка осветительных шинопроводов.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка и сборка участков шинопроводов. Монтаж и сборка шинопроводов.	6	
Тема 01.24	Крепление светильников к настенным и подвесным осветительным шинопроводам.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки светильников. Подготовка светильников. Установка и подключение светильников.	6	
Тема 01.25	Крепление светильников в подвесных потолках.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки светильников. Подготовка светильников. Установка и подключение светильников.	6	
Тема 01.26	Крепление светильников на тросах.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки светильников. Подготовка светильников. Установка и подключение светильников.	6	
Тема 01.27	Зарядка и установка светильников с галогенными лампами.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Зарядка светильников с выбором соответствующих проводов. Подготовка светильников к установке.	6	
Тема 01.28	Зарядка и установка светильников с газоразрядными лампами.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Зарядка светильников с выбором соответствующих проводов. Подготовка светильников к установке. Подключение пускорегулирующих устройств.	6	
Тема 01.29	Зарядка и установка светильников со светодиодными лампами.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Зарядка светильников с выбором соответствующих проводов. Подготовка светильников к установке. Подключение электронных пускорегулирующих устройств.	6	
Тема 01.30	Присоединение светильников к проводам групповой сети. 	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подключение пускорегулирующих устройств. Разводка и подключение проводов к светильникам.	6	
Тема 01.31	Монтаж электроустановочных изделий и аппаратов. 	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки розеток и выключателей. Установка розеток и выключателей	6	
Тема 01.32	Установка предохранителей.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка, калибровка и установка предохранителей.	6	
Тема 01.33	Установка и подключение распределительных коробок.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки, установка и подключение распределительных коробок согласно схемы.	6	
Тема 01.34	Установка проходных выключателей.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки, установка и подключение проходных выключателей согласно схемы.	6	
Тема 01.35	Зарядка и установка светильников с люминесцентными лампами. 	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Зарядка светильников с выбором соответствующих проводов. Подготовка светильников к установке.	6	
Тема 01.36	Установка осветительных шинопроводов.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка и сборка участков шинопроводов. Монтаж и сборка шинопроводов.	6	
Тема 01.37	Крепление светильников к настенным и подвесным осветительным шинопроводам.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки светильников. Подготовка светильников. Установка и подключение светильников.	6	
Тема 01.38	Установка светорегуляторов, датчиков движения, переключателей, штепсельных розеток	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки, установка и подключение датчиков движения  согласно схемы.	6	
Тема 01.39	Установка звонков, кнопок	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки, установка и подключение звонков согласно схемы.	6	
Тема 01.40	Установка настенных светильников	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки светильников. Подготовка светильников. Установка и подключение светильников.	6	
Тема 01.41	Установка потолочных светильников	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки светильников. Подготовка светильников. Установка и подключение светильников.	6	
Тема 01.42	Установка счетчиков прямого включения и трехфазных счетчиков.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места.	6	
Тема 01.43	Установка трансформаторов тока, счетчиков с трансформаторами тока	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки счетчиков. Подключение счетчиков согласно схемы учета.	6	
Тема 01.44	Установка автоматических выключателей	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки, установка и подключение автоматических выключателей согласно схемы.	6	
Тема 01.45	Установка УЗО.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки, установка и подключение УЗО согласно схемы.	6	
Тема 01.46	Установка дифференциальных автоматов.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки, установка и подключение дифференциальных автоматов согласно схемы.	6	
Тема 01.47	Установка фотореле.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка мест установки, установка и подключение фотореле согласно схемы.	6	
Тема 01.48	Монтаж дистанционного управления освещением.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Установка аппаратов управления освещением, монтаж подключение проводов управления.	6	
Тема 01.49	Монтаж понижающих трансформаторов.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Установка понижающих трансформаторов с установкой аппаратов защиты.	6	
Тема 01.50	Подключение переносных светильников.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Зарядка и сборка переносных светильников.	6	
Тема 01.51	Проверка надежности выполнения контактных соединений. 
	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Проверка надежности осмотром и инструментальными методами.	6	
Тема 01.52	Монтаж наружного контура заземления.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка места установки. Монтаж контура заземления. Обеспечение металлосвязи с заземляемыми конструкциями.	6	
Тема 01.53	Монтаж внутреннего контура заземления.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка места установки. Монтаж контура заземления. Обеспечение металлосвязи с заземляемыми конструкциями.	6	
Тема 01.54	Проверка надежности крепления электроустановочных изделий. 	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Визуальный осмотр. Проверка креплений контрольными усилиями.	6	
Тема 01.55	Прозвонка проводов и кабелей.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Прозвонка проводов и жил кабелей измерительными приборами. Маркировка проводов.		
Тема 01.56	Выявление и устранение неисправностей в осветительных сетях с соблюдением требований ПУЭ.  	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Проверка схемы перед включением под напряжение. Выявление и устранение неисправностей.		
Тема 01.57	Проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. 	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Проверка сопротивления изоляции и металлосвязи с заземляющими конструкциями.		
Тема 01.58	Организация ремонта осветительных сетей.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка инструментов и приспособлений. Подготовка материалов. Составление плана ремонтных работ.		
Тема 01.59	Проведение ремонта электрооборудования.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Обеспечение организационных  и технических мероприятий по подготовке рабочего места. Ремонт оборудования с соблюдением техники безопасности. 		
Тема 01.60	Дифференцированный зачет		6	
		Всего часов ПМ01.	360	
ПМ.03 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей	72	
Тема 03.1
	Ознакомление с учебно - ремонтной мастерской. Требования безопасности труда при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей Составление простых электромонтажных схем с использованием проектной документации. Разметочные и крепежные работы.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Правила электробезопасности. Правила пожарной безопасности.. Составление электромонтажных схем по принципиальным схемам. Подготовка трасс электропроводок вторичных цепей, установка креплений.	6	
Тема 03.2
	Заготовительные работы и комплектование элементов различных конструкций для монтажа соединительных электропроводок. Разводка и подсоединение проводов и жил контрольных кабелей, закрепление их в местах подвода к устройствам. Прозвонка, маркировка проводов и кабелей.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка материалов, инструмента и оборудования. Разводка и присоединение проводов согласно монтажным схемам. Прозвонка проводов с использованием измерительных приборов. Маркировка проходов согласно схемам.	6	
Тема 03.3
	Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей для различных видов вторичных цепей. Прокладка электропроводок вторичных цепей различными способами, согласно технической документации на подготовку и производство электромонтажных работ. Контроль качества выполненных электромонтажных работ, проверка надежности выполнения контактных соединений.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Разделка проводов и установка соединительных наконечников. Прокладка проводов по установленным креплениям согласно монтажным схемам. Проверка надежности осмотром и инструментальными методами.	6	
Тема 03.4
	Участие в приёмо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных цепей. Выявление неисправностей вторичных цепей. Демонтаж и несложный ремонт неисправных участков цепей.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Проверка соответствия собранных схем проектной документации. Выявление неисправностей внешним осмотром, измерительными приборами и включением под напряжение. Демонтаж аппаратов и электропроводки с соблюдением техники безопасности.	6	
Тема 03.5
	Установка, крепление и электрическое подключение распределительных устройств. Монтаж щитов управления защиты и автоматики, распределительных шкафов. Установка и подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Распаковка монтаж, крепление и сборка распределительных устройств. Распаковка монтаж, крепление и сборка распределительных щитов. Установка и подключения аппаратов согласно монтажным и принципиальным электрическим схемам.	6	
Тема 03.6
	Настройка и регулировка устройств защиты и автоматики. Установка и подключение приборов и аппаратов    устройств релейной защиты.  Контроль качества выполненных   электромонтажных работ.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Установка уставок по току и напряжению. Регулирование расцепителей. Установка и подключения аппаратов согласно монтажным и принципиальным электрическим схемам. Проверка соответствия собранных схем ПУЭ, ПТЭЭП и проектной документации.	6	
Тема 03.7	Состояние крепления вторичных аппаратов, маркировочных деталей, конструктивных элементов. Надежность выполнения контактных соединений. Участие в приёмо-сдаточных испытаниях монтажа распределительных устройств. Выявление неисправностей распределительных устройств и вторичных цепей.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Проверка надежности осмотром и инструментальными методами. Проверка соответствия собранных схем проектной документации. Выявление неисправностей внешним осмотром, измерительными приборами и включением под напряжение..	6	
Тема 03.8
	Демонтаж и несложный ремонт неисправных оборудования, приборов и аппаратов распределительных устройств.
Монтаж устройств автоматического повторного включения
Наладка устройств автоматического повторного включения
Наладка простых и направленных максимальных токовых защит	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Демонтаж аппаратов и электропроводки с соблюдением техники безопасности. Монтаж системы АПВ согласно монтажным и принципиальным схемам. Наладка параметров системы АПВ согласно проектной Установка параметров аппаратов защиты.	6	
Тема 03.9	Заземление комплектных распределительных устройств
Сборка распределительных устройств
Обслуживание распределительных устройств
Сборка шин распределительных устройств	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка места установки. Монтаж контура заземления. Обеспечение металлосвязи с заземляемыми конструкциями КТП. Распаковка сборка и монтаж РУ согласно проектной документации. Организация обслуживания РУ согласно требованиям ПТЭЭП. Организация рабочего места. Монтаж, сборка и подгонка шин в РУ.	6	
Тема 03.10	Прозвонка проводов и кабелей. Нахождение и приемы устранения неисправностей во вторичных цепях с соблюдением требований ПУЭ.	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Прозвонка проводов и жил кабелей измерительными приборами. Маркировка проводов. Выявление неисправностей внешним осмотром, измерительными приборами и включением под напряжение.	6	
Тема 03.11	Монтаж металлоконструкций: перфорированных профилей и монтажных изделий. Установка проходных изоляторов	Техника безопасного труда при отработке практических навыков. Организация рабочего места. Подготовка, сборка и монтаж металлоконструкций. Подготовка места установки и креплений изоляторов. Монтаж изоляторов.	6	
Тема 03.12	Дифференцированый зачет		6	
		Всего часов ПМ.03	72	
Итого:                                        ПМ01 + ПМ03 = 432ч	
                                                                                                                                                      III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению.
Мастерские «Слесарная», «Электромонтажная» оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.
	
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
1.	Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470411 
2.	Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876
3.	Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453108
4.	Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472684
5.	Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-0718-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92216 
6.	Быковская, Л. В. Линейные электрические цепи : учебное пособие для СПО / Л. В. Быковская, В. В. Быковский. — Саратов : Профобразование, 2020. — 139 c. — ISBN 978-5-4488-0540-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91888

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/
1.	Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470411 
2.	Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876
3.	Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453108
4.	Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472684

3.2.3.	Дополнительные источники
1.	Бычков А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий Учебник В 2-х частях Часть 2: Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий -М.: Академия 2015
2.	Кисаримов Р. А. Монтаж электрооборудования Справочник -М.: РадиоСофт, 2014
3.	Полуянович Н. К. Монтаж наладка эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий	-Спб: Лань, 2016

4.	Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И., Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования (14-е изд. стер.). - М.: Академия, 2017
5.	Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника: Учебник для начального профессионального образования – М.: ОИЦ «Академия», 2015- 272с. 
6.	Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учебное пособие для начального профессионального образования – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 352с.
7.	СибикинЮ.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Учебник для начального профессионального образования кн.1, кн.2: М.: ОИЦ «Академия» 2017 – 312с.
8.	Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю., Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок - М.: РадиоСофт, 2015.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.	Информационный портал. (Режим доступа): URL: https://lektsii.org/2-1590.html(дата обращения: 20.11.2018).           
2.	Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.kgau.ru/distance/etf_02/montag/lab11.htm (дата обращения: 20.11.2018).           
3.	Информационный портал. (Режим доступа): URL:    http://leg.co.ua/arhiv/rzaia/elektromonter-po-montazhu-vtorichnyh-cepey-22.html(дата обращения: 20.11.2018).           
4.	Информационный портал. (Режим доступа): URL:    http://electrolibrary.info/electrik.htm(дата обращения: 20.11.2018). 
5.	Информационный портал. (Режим доступа): URL: https://studopedia.su/13_114688_montazh-vtorichnih-tsepey.html(дата обращения: 20.11.2018).          

3.2.4.	Дополнительные источники
9.	Бычков А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий Учебник В 2-х частях Часть 2: Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий -М.: Академия 2015
10.	Кисаримов Р. А. Монтаж электрооборудования Справочник -М.: РадиоСофт, 2014
11.	Полуянович Н. К.Монтаж наладка эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий	-Спб: Лань, 2016
3.3. Общие требования к организации учебной практики.
Учебная практика проводится в слесарной и сварочной мастерской, сварочном полигоне  техникума концентрированно. Учебные мастерские обеспечены необходимыми учебными пособиями, макетами, оборудованием, инвентарем, компьютером с выходом в интернет, видеофильмами.
Перед изучением учебной практики  необходимо изучить ОП.01. Основы инженерной графики, ОП.02. Основы автоматизации производства, ОП.03. Основы электротехники, ОП.04 Основы материаловедения, ОП.05 Допуски и технические измерения, МДК. 01.01, МДК. 01.02, МДК.02.01, МДК.02.02, МДК 02.03, МДК.02.04, МДК.02.05, МДК.03.01, МДК.03.02, МДК.03.03, МДК.03.04, МДК.04.01.

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий.

Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля	Критерии оценки	Методы оценки	
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах).	Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; 
Демонстрация умений чтения электрических принципиальных и монтажных схем;
Демонстрация умений выполнять монтаж открытых и скрытых электропроводок в соответствии с технологией электромонтажных работ 	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ:
оценка процесса
оценка результатов	
ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты.	Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; 
Демонстрация умений выполнять монтаж светильников всех видов, различных электроустановочных изделий и аппаратов в соответствии с требованиями технической документации;
Демонстрация умений выполнять операции по заземлению и занулению осветительных приборов.	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ:
оценка процесса
оценка результатов	
ПК1.3. Контролировать качество выполненных работ.	Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения контроля качества монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда;
Демонстрация умений выполнять работы по контролю качества и надёжности монтажа осветительной сети;
Демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания осветительной сети перед сдачей в эксплуатацию.	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ:
оценка процесса
оценка результатов	
ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.	Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных и ремонтных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда;
Демонстрация умений выполнять работы по определению причин неисправностей осветительных сетей; 
Демонстрация умений выполнять демонтаж и несложный ремонт осветительных сетей и оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ:
оценка процесса
оценка результатов	
Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля	Критерии оценки 
	Методы оценки	
ПК 3.1.
Производить подготовительные работы	Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения подготовительных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда;
Демонстрация умений выполнять технологические операции и подготовительные работы; Демонстрация умений чтения чертежей и технической документации	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ:
оценка процесса
оценка результатов	
ПК 3.2.
Выполнять различные типы соединительных электропроводок	Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; 
Демонстрация знаний по выбору типа 
проводов и кабелей для монтажа 
вторичных цепей в соответствии с требованиями технической документацией; 
Демонстрация умений выполнять монтаж электропроводок вторичных цепей различными способами в соответствии с 
технологией выполнения работ;
Демонстрация умений выполнять 
внутри- и межблочные соединительные электропроводки различных типов.	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ:
оценка процесса
оценка результатов	
ПК 3.3.
Устанавливать и подключать распределительные устройства	Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения 
монтажных работ в соответствии с 
требованиями стандартов рабочего места и охраны труда;
Демонстрация умений выполнять  
установку и подключение щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования в соответствии с технологией выполнения работ; 
Демонстрация умений выполнять  
электрические подключения распределительных устройств.	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ:
оценка процесса
оценка результатов	

ПК 3.4.
Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей	Демонстрация навыков подготовки 
инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения 
монтажных работ в соответствии с 
требованиями стандартов рабочего места и охраны труда;
Демонстрация умений выполнять подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля с учетом технологии выполнения работ и требований к выполнению монтажа вторичных цепей	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ:
оценка процесса
оценка результатов	
ПК 3.5
Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей	Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда;
Демонстрация умений выполнять работы по контролю качества и надёжности монтажа распределительных устройств и вторичных цепей;
Демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания вторичных цепей и устройств	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ:
оценка процесса
оценка результатов	
ПК 3.6
Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей	Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда;
Демонстрация умений выполнять работы по определению причин неисправностей распределительных устройств и вторичных цепей;
 Демонстрация умений выполнятьдемонтаж и несложный ремонт распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ:
оценка процесса
оценка результатов	

РЕЦЕНЗИЯ
На программу  учебной практики  по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, выполненную  преподавателем  ГБПОУ "КТТиЖТ", Волкович В.М., образование - высшее.
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по указанной профессии. 
-	В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и умениями по вопросам: выполнения подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для установки электрооборудования;
-	выполнения приемки монтируемого электрооборудования от заказчика;
-	изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования;
-	выполнения прокладки стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;
-	выполнения монтажа электропроводок на изолированных опорах, 
непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;
-	установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных 
источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;
-	приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования;
-	выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов;
•	выполнения текущего технического обслуживания домовых силовых и слаботочных систем; подготовки средств индивидуальной защиты; 
•	подготовки рабочего места;
•	подбор инструментов и материалов в соответствии с требованиями технической документации;
•	выполнения  внутри- и межблочных соединений различных типов;
•	изготовления, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления
•	установки и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования;
•	выполнения монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления первой и второй категории сложности 
•	установки и подключении приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;
•	выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений;
-	выполнения демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разделов)
Структура программы соответствует наличию обязательных компонентов и включает в себя: паспорт рабочей программы, результаты освоения; структуру и содержание, условия реализации; контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
В программе учтена специфика учебного заведения, которая отражена в содержании профессионального модуля. Программа содержит вариативной части  252 часа учебной практики, с учетом мнения работодателя. 
В программе уделено особое внимание использованию в организации учебного процесса разнообразных форм практических занятий, обучающихся и соответствует профессиональным требованиям предъявляемым к обучению.
Язык и стиль изложения, терминология соответствует ведущим требованиям программы учебной практики и ее уровню усвоения.
Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития науки, техники и производства программа соответствует современным требованиям.
 Рекомендации, замечания    не имеет   
Заключение: программа учебной практики может быть использована для обеспечения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Рецензент:                                     Председатель ПК «Вега»	
Квалификация по диплому:
					Инженер  по специальности электротехнические системы и сети

______________                                  Малимонов А.Ю.
М.П. «31» августа 2022г  

РЕЦЕНЗИЯ
На программу  учебной практики  по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, выполненную  преподавателем  ГБПОУ "КТТиЖТ", Волкович В.М., образование - высшее.
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по указанной профессии. 
-	В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и умениями по вопросам: выполнения подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для установки электрооборудования;
-	выполнения приемки монтируемого электрооборудования от заказчика;
-	изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования;
-	выполнения прокладки стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;
-	выполнения монтажа электропроводок на изолированных опорах, 
непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;
-	установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных 
источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;
-	приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования;
-	выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов;
•	выполнения текущего технического обслуживания домовых силовых и слаботочных систем; подготовки средств индивидуальной защиты; 
•	подготовки рабочего места;
•	подбор инструментов и материалов в соответствии с требованиями технической документации;
•	выполнения  внутри- и межблочных соединений различных типов;
•	изготовления, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления
•	установки и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования;
•	выполнения монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления первой и второй категории сложности 
•	установки и подключении приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;
•	выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений;
-	выполнения демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разделов)
Структура программы соответствует наличию обязательных компонентов и включает в себя: паспорт рабочей программы, результаты освоения; структуру и содержание, условия реализации; контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
В программе учтена специфика учебного заведения, которая отражена в содержании профессионального модуля. Программа содержит вариативной части  252 часа учебной практики, с учетом мнения работодателя. 
В программе уделено особое внимание использованию в организации учебного процесса разнообразных форм практических занятий, обучающихся и соответствует профессиональным требованиям предъявляемым к обучению.
Язык и стиль изложения, терминология соответствует ведущим требованиям программы учебной практики и ее уровню усвоения.
Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития науки, техники и производства программа соответствует современным требованиям.
 Рекомендации, замечания    не имеет   
Заключение: программа учебной практики может быть использована для обеспечения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Рецензент:               Начальник     электролаборатории ПК «Вега»
__________         Войкин Ю.П.
Квалификация по диплому: 
Горный инженер –электромеханик
М.П. «31» августа 2022г