МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края "Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта"

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

профессии

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Нормативный срок освоения:  2 года 10 месяцев

Форма обучения: очная

2022г.

| Рассмотрен педагогическим советом протокол № 1 от 31 августа 2022г | Утверждаю И.о. директора ГБПОУ «КТТиЖТ» __________ В.А. Шахбазян |
| --- | --- |
| Рассмотрен на методической комиссии № 1 от 31 августа 2022г председатель________ С.П. Степанова | 31 августа 2022 г |

Программа производственной практики для профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 205 от 23 марта 2018 года, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 50771 от 13 апреля 2018г.), с учетом:

- профессионального стандарта Электромонтажник Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2017 г. N 50н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромонтажник» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2017 г., регистрационный №45498), World Skills Russia(WRS)по компетенции "Электромонтаж";

- примерной основной образовательной программы утвержденной протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 08.00.00 от 07 июня 2021г. №07, зарегистр. В реестре ПООП №14 приказ ФГБОУ ДПО ИРПО № П-24 от 02.02.2022.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта»

Автор:	____________	 Волкович Вадим Михайлович   преподаватель,

ГБПОУ «КТТиЖТ»

Рецензенты:   Председатель ПК «Вега»

Квалификация по диплому:

Инженер по специальности электротехнические системы и сети

М.П.           ______________        Малимонов

Начальник     электролаборатории ПК «Вега»

М.П.              _____________        Войкин Ю.П.

Квалификация по диплому:

Горный инженер –электромеханик

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ производственной практики | стр. 5 |
| --- | --- |
| 2. Тематический план и содержание производственной практики | 7 |
| 3. условия реализации производственной практики | 12 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ

производственной практики

1.1. Область применения программы

Программа производственной практики  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии  08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной практики

Целью производственной практики является формирование общих и профессиональных компетенций соответствующих основным видам профессиональной деятельности:

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |
| ПК 1.1. | Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). |
| ПК 1.2. | Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. |
| ПК 1.3. | Контролировать качество выполненных работ. |
| ПК 1.4. | Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. |

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |
| ПК 3.1. | Производить подготовительные работы |
| ПК 3.2. | Выполнять различные типы соединительных электропроводок |
| ПК 3.3. | Устанавливать и подключать распределительные устройства |
| ПК 3.4. | Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей |
| ПК 3.5 | Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |
| ПК 3.6 | Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей |

| Код | Наименование общих компетенций |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |  |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |  |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |  |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |  |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |  |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен

иметь практический опыт:

- выполнения подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для установки электрооборудования;

- выполнения приемки монтируемого электрооборудования от заказчика;

- изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования;

- выполнения прокладки стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;

- выполнения монтажа электропроводок на изолированных опорах,

непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;

- установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных

источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;

- приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования;

- выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов;

выполнения текущего технического обслуживания домовых силовых и слаботочных систем;

- подготовки средств индивидуальной защиты;

- подготовка рабочего места;

- подбор инструментов и материалов в соответствии с требованиями технической документации;

- выполнения  внутри- и межблочных соединений различных типов;

- изготовления, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления

- установки и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительныхкоробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования;

- выполнения монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления первой и второй категории сложности

- установки и подключении приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;

- выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений;

выполнения демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей.

По окончании учебной практики (производственного обучения) учащиеся                                                                            должны уметь:

- пользоваться приборами, ручным и электрифицированным инструментами и приспособлениями;

- применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ;

- читать рабочие чертежи, функциональные, структурные, электрические и монтажные схемы, спецификации, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры монтируемого электрооборудования;

- пользоваться ручным инструментом и оснасткой для прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов;

- пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом для монтажа сетей заземления и зануляющих устройств;

- составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;

- прокладывать временные осветительные проводки;

- производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;

- производить измерение параметров электрических цепей;

- использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

- подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;

- производить крепление и монтаж электроустановочных изделий,

различных приборов и аппаратов;

- производить расчет и выбор устройств защиты;

- производить заземление и зануление осветительных приборов;

- производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;

- пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети;

- находить место повреждения электропроводки;

- определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов;

- выявлять и оценивать неисправности домовых сильноточных систем;

- определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и

аппараты;

- производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной

сети и оборудования, либо их замену;

- пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями.

- оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;

- применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости;

Расчет осветительной сети по току нагрузки

Расчет осветительной сети по потерям напряжения

Расчет сечения проводов и кабелей

Монтаж местного освещения

Установка датчиков движения

Установка датчиков освещенности

Установка выключателей

Установка дублирующих выключателей

Установка светорегуляторов

Установка розеток

Монтаж счетчиков прямого включения

Монтаж трансформаторов тока

Установка трансформаторов напряжения

Установка трехфазных счетчиков активной энергии

Установка трехфазных счетчиков реактивной энергии

Схемы дистанционного управления освещением

Схемы автоматического управления освещением

Установка фотореле

Определение уставокрасцепителей автоматических выключателей

Монтаж светильников с люминесцентными лампами

Схемы включения светодиодных светильников

Монтаж светодиодных светильников

Установка галогенных ламп.

Установка люминесцентных ламп.

Установка энергосберегающих ламп.

Схемы включения газоразрядных ламп.

Установка газоразрядных ламп.

Схемы включения ламп ДРЛ

Установка ламп ДРЛ

Схемы включения ламп ДРВ

Установка ламп ДРВ

Сборка ручных светильников

Проверка наличия напряжения с помощью УНН, вольтметра

Выявление и оценка неисправности светильников с газоразрядными лампами.

- владеть ручным и ручным электрифицированным инструментом для электромонтажных работ;

- выполнять сверление отверстий механизированным инструментом в стенах, элементах конструкций для размещения приборов;

- выполнять нарезку резьбы вручную в элементах конструкций для размещения приборов;

- выполнять изготовление подкладок и прокладок, правка металлоконструкций и труб для сборки конструкций для размещения приборов;

- выполнять крепление стыков металлоконструкций монтажными болтами;

- выполнять установку конструкций для крепления приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления согласно проектной документации;

- использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ;

- пользоваться проектной документацией;

- составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы;

- производить работы по монтажу вторичных цепей различными способами;

- использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей;

- пользоваться инструментом для электромонтажных работ;

- производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств;

- использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию;

- использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления;

- производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики;

- оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений;

- производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств;

- пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;

- устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей;

- производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов;

- производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

- пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами;

- применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ;

- оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;

применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости.

Задачами производственного обучения являются:

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения

опыта  практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой

профессии;

-развитие общих и профессиональных компетенций;

-освоение современных производственных процессов, технологий;

-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий

различных организационно - правовых форм.

1.3. Количество часов на освоение производственной практики:

– 798 часов.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

| Наименование профессионального модуля, тем | Тема урока учебной практики | Содержание учебного материала | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования |  |  | 426 |
| Тема 01.1 | Требования безопасности труда при монтаже осветительных электропроводок и оборудования |  | 6 |
| Тема 01.2 | Подготовительные работы к монтажу. |  | 6 |
| Тема 01.3 | Выполнение открытых электропроводок на изолированных опорах |  | 6 |
| Тема 01.4 | Совершенствование навыков выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах |  | 6 |
| Тема 01.5 | Выполнение открытых электропроводок непосредственно по открытым конструкциям |  | 6 |
| Тема 01.6 | Совершенствование навыков выполнения открытых электропроводок непосредственно по открытым конструкциям |  | 6 |
| Тема 01.7 | Выполнение открытых электропроводок на лотках |  | 6 |
| Тема 01.8 | Совершенствование навыков выполнения открытых электропроводок на лотках |  | 6 |
| Тема 01.9 | Выполнение открытых электропроводок на струнах |  | 6 |
| Тема 01.10 | Совершенствование навыков выполнения открытых электропроводок на струнах |  | 6 |
| Тема 01.11 | Выполнение скрытых электропроводок в трубах |  | 6 |
| Тема 01.12 | Совершенствование навыков выполнения скрытых электропроводок в трубах |  | 6 |
| Тема 01.13 | Выполнение скрытых электропроводок под штукатуркой |  | 6 |
| Тема 01.14 | Совершенствование навыков выполнения скрытых электропроводок под штукатуркой |  | 6 |
| Тема 01.15 | Выполнение скрытых электропроводок в каналах |  | 6 |
| Тема 01.16 | Совершенствование навыков выполнения скрытых электропроводок в каналах |  | 6 |
| Тема 01.17 | Выполнение скрытых электропроводок в коробах |  | 6 |
| Тема 01.18 | Совершенствование навыков выполнения скрытых электропроводок в коробах |  | 6 |
| Тема 01.19 | Установка светильников с лампами накаливания |  | 6 |
| Тема 01.20 | Совершенствование навыков установки светильников с лампами накаливания |  | 6 |
| Тема 01.21 | Установка газоразрядных источников света |  | 6 |
| Тема 01.22 | Совершенствование навыков установки газоразрядных источников света |  | 6 |
| Тема 01.23 | Установка патронов |  | 6 |
| Тема 01.24 | Совершенствование навыков установки патронов |  | 6 |
| Тема 01.25 | Установка розеток |  | 6 |
| Тема 01.26 | Совершенствование навыков установки розеток |  | 6 |
| Тема 01.27 | Установка переключателей |  | 6 |
| Тема 01.28 | Совершенствование навыков установки переключателей |  | 6 |
| Тема 01.29 | Установка автоматических выключателей |  | 6 |
| Тема 01.30 | Совершенствование навыков установки выключателей |  | 6 |
| Тема 01.31 | Установка светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов. |  | 6 |
| Тема 01.32 | Совершенствование навыков установки и других электроустановочных изделий и аппаратов |  | 6 |
| Тема 01.33 | Участие в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети измерение параметров и оценка качества монтажа осветительного оборудования |  | 6 |
| Тема 01.34 | Совершенствование навыков участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети измерение параметров и оценка качества монтажа осветительного оборудования |  | 18 |
| Тема 01.35 | Демонтаж и несложный ремонт осветительной сети |  | 6 |
| Тема 01.36 | Совершенствование навыков демонтажа и несложного ремонта осветительной сети |  | 6 |
| Тема 01.37 | Демонтаж и несложный ремонт светильников |  | 6 |
| Тема 01.38 | Совершенствование навыков демонтажа и несложного ремонта светильников |  | 18 |
| Тема 01.39 | Демонтаж и несложный ремонт электроустановочных изделий |  | 6 |
| Тема 01.40 | Совершенствование навыков демонтажа и несложного ремонта электроустановочных изделий |  | 12 |
| Тема 01.41 | Демонтаж и несложный ремонт электроустановочных аппаратов |  | 6 |
| Тема 01.42 | Совершенствование навыков демонтажа и несложного ремонта |  | 6 |
| Тема 01.43 | Обнаружение, демонтаж и ремонт поврежденных участков кабельной линии; |  | 6 |
| Тема 01.44 | Установка трансформаторов тока |  | 6 |
| Тема 01.45 | Монтаж трансформаторов напряжения |  | 6 |
| Тема 01.46 | Установка счетчика активной электроэнергии |  | 12 |
| Тема 01.47 | Установка трехфазного счетчика активной электроэнергии |  | 12 |
| Тема 01.48 | Установка трехфазного счетчика активной электроэнергии с ТТ |  | 12 |
| Тема 01.49 | Установка устройств защитного отключения |  | 12 |
| Тема 01.50 | Установка дифференциальных автоматов |  | 12 |
| Тема 01.51 | Монтаж заземления |  | 6 |
| Тема 01.52 | Демонтаж осветительной сети и осветительного оборудования |  | 6 |
| Тема 01.53 | Ремонт осветительных сетей и осветительного электрооборудования |  | 6 |
| Тема 01.54 | Установка светодиодных светильников |  | 12 |
| Тема 01.55 | Ремонт светодиодных светильников |  | 6 |
| Тема 01.56 | Установка фотореле |  | 6 |
| Тема 01.57 | Монтаж дистанционного управления освещением |  | 6 |
| Тема 01.58 | Контроль качества выполненных работ |  | 6 |
| Тема 01.59 | Проверка электрических цепей под напряжением |  | 6 |
| Тема 01.60 | Дифференцированный зачет |  | 6 |
|  |  | Всего часов ПМ01. | 426 |
| ПМ.03 Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |  |  | 372 |
| Тема 03.1 | Ознакомление с ремонтной мастерской. |  | 6 |
| Тема 03.2 | Требования безопасности труда при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей |  | 6 |
| Тема 03.3 | Подготовительные работы к монтажу. |  | 6 |
| Тема 03.4 | Выполнение внутри – и межблочных соединительных электропроводок |  | 6 |
| Тема 03.5 | Участие в установке и подключении щитов. |  | 6 |
| Тема 03.6 | Участие в установке и подключении шкафов |  | 6 |
| Тема 03.7 | Участие в установке и подключении шинопроводов и другого аналогичного оборудования |  | 6 |
| Тема 03.8 | Установка и подключение приборов и аппаратов дистанционного управления |  | 6 |
| Тема 03.9 | Установка и подключение приборов и аппаратов автоматического управления |  | 6 |
| Тема 03.10 | Установка и подключения приборов и аппаратов устройств сигнализации |  | 6 |
| Тема 03.11 | Установка и подключение приборов и аппаратов устройств релейной защиты |  | 6 |
| Тема 03.12 | Установка и подключение приборов и аппаратов устройств автоматики |  | 6 |
| Тема 03.13 | Установка и подключение приборов и аппаратов, электроизмерительных приборов |  | 6 |
| Тема 03.14 | Установка и подключение приборов и аппаратов регулирования и контроля |  | 6 |
| Тема 03.15 | Монтаж вторичных цепей индустриальными методами. |  | 6 |
| Тема 03.16 | Участие в измерении параметров и оценке качества монтажных работ |  | 6 |
| Тема 03.17 | Демонтаж и несложный ремонт распределительных устройств |  | 6 |
| Тема 03.18 | Демонтаж и несложный ремонт приборов и аппаратов вторичных цепей |  | 6 |
| Тема 03.19 | Настройка и регулировка устройств защиты и автоматики |  | 6 |
| Тема 03.20 | Электрическое подключение распределительных устройств |  | 6 |
| Тема 03.21 | Выявление и устранение неисправностей распределительных устройств |  | 6 |
| Тема 03.22 | Монтаж устройств автоматического включения резерва |  | 6 |
| Тема 03.23 | Наладка устройств автоматического включения резерва |  | 18 |
| Тема 03.24 | Монтаж устройств автоматического повторного включения |  | 18 |
| Тема 03.25 | Наладка устройств автоматического повторного включения |  | 18 |
| Тема 03.26 | Наладка простых и направленных максимальных токовых защит |  | 18 |
| Тема 03.27 | Установка комплектных распределительных устройств |  | 18 |
| Тема 03.28 | Заземление комплектных распределительных устройств |  | 18 |
| Тема 03.29 | Сборка распределительных устройств |  | 18 |
| Тема 03.30 | Обслуживание распределительных устройств |  | 18 |
| Тема 03.31 | Сборка шин распределительных устройств |  | 18 |
| Тема 03.32 | Прозвонка проводов и кабелей. |  | 18 |
| Тема 03.33 | Нахождение и приемы устранения неисправностей во вторичных цепях с соблюдением требований ПУЭ. |  | 18 |
| Тема 03.34 | Монтаж металлоконструкций: перфорированных профилей и монтажных изделий |  | 18 |
| Тема 03.35 | Установка проходных, опорных изоляторов |  | 18 |
| Тема 03.36 | Дифференцированный зачет |  | 6 |
|  |  | Всего часов ПМ.03 | 372 |
| Итого: ПМ01 + ПМ03 = 798ч |  |  |  |

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению.

Мастерские «Слесарная», «Электромонтажная» оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470411

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876

- Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453108

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472684

- Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-0718-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92216

- Быковская, Л. В. Линейные электрические цепи : учебное пособие для СПО / Л. В. Быковская, В. В. Быковский. — Саратов : Профобразование, 2020. — 139 c. — ISBN 978-5-4488-0540-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91888

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/

- Воробьев, В. А.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470411

- Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876

- Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. П. Шичков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08816-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453108

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04256-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472684

    - Дополнительные источники

- Бычков А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий Учебник В 2-х частях Часть 2: Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий -М.: Академия 2015

- Кисаримов Р. А. Монтаж электрооборудования Справочник -М.: РадиоСофт, 2014

- Полуянович Н. К. Монтаж наладка эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий	-Спб: Лань, 2016

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И., Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования (14-е изд. стер.). - М.: Академия, 2017

- Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника: Учебник для начального профессионального образования – М.: ОИЦ «Академия», 2015- 272с.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учебное пособие для начального профессионального образования – М.: ОИЦ «Академия», 2018. – 352с.

- СибикинЮ.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Учебник для начального профессионального образования кн.1, кн.2: М.: ОИЦ «Академия» 2017 – 312с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю., Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок - М.: РадиоСофт, 2015.

3.2.4. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: https://lektsii.org/2-1590.html(дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.kgau.ru/distance/etf_02/montag/lab11.htm (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:    http://leg.co.ua/arhiv/rzaia/elektromonter-po-montazhu-vtorichnyh-cepey-22.html(дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:    http://electrolibrary.info/electrik.htm(дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: https://studopedia.su/13_114688_montazh-vtorichnih-tsepey.html(дата обращения: 20.11.2018).

    - Дополнительные источники

- Бычков А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий Учебник В 2-х частях Часть 2: Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий -М.: Академия 2015

- Кисаримов Р. А. Монтаж электрооборудования Справочник -М.: РадиоСофт, 2014

- Полуянович Н. К.Монтаж наладка эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий	-Спб: Лань, 2016

3.3. Общие требования к организации производственной практики.

Производственная практика проводится в слесарной и сварочной мастерской, сварочном полигоне  техникума концентрированно. Учебные мастерские обеспечены необходимыми учебными пособиями, макетами, оборудованием, инвентарем, компьютером с выходом в интернет, видеофильмами.

Перед изучением производственной практики  необходимо изучить ОП.01. Основы инженерной графики, ОП.02. Основы автоматизации производства, ОП.03. Основы электротехники, ОП.04 Основы материаловедения, ОП.05 Допуски и технические измерения, МДК. 01.01, МДК. 01.02, МДК.03.01, МДК.03.02, МДК.03.03, МДК.03.04, УП.01,УП.02

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-производственных заданий.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация умений чтения электрических принципиальных и монтажных схем; Демонстрация умений выполнять монтаж открытых и скрытых электропроводок в соответствии с технологией электромонтажных работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация умений выполнять монтаж светильников всех видов, различных электроустановочных изделий и аппаратов в соответствии с требованиями технической документации; Демонстрация умений выполнять операции по заземлению и занулению осветительных приборов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК1.3. Контролировать качество выполненных работ. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения контроля качества монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по контролю качества и надёжности монтажа осветительной сети; Демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания осветительной сети перед сдачей в эксплуатацию. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных и ремонтных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по определению причин неисправностей осветительных сетей; Демонстрация умений выполнять демонтаж и несложный ремонт осветительных сетей и оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении лабораторных и практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки ь | Методы оценки |
| ПК 3.1. Производить подготовительные работы | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения подготовительных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять технологические операции и подготовительные работы; Демонстрация умений чтения чертежей и технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; Демонстрация знаний по выбору типа проводов и кабелей для монтажа вторичных цепей в соответствии с требованиями технической документацией; Демонстрация умений выполнять монтаж электропроводок вторичных цепей различными способами в соответствии с технологией выполнения работ; Демонстрация умений выполнять внутри- и межблочные соединительные электропроводки различных типов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять установку и подключение щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования в соответствии с технологией выполнения работ; Демонстрация умений выполнять электрические подключения распределительных устройств. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля с учетом технологии выполнения работ и требований к выполнению монтажа вторичных цепей | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.5 Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по контролю качества и надёжности монтажа распределительных устройств и вторичных цепей; Демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания вторичных цепей и устройств | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей | Демонстрация навыков подготовки инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; Демонстрация умений выполнять работы по определению причин неисправностей распределительных устройств и вторичных цепей; Демонстрация умений выполнятьдемонтаж и несложный ремонт распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках, при выполнении практических работ: оценка процесса оценка результатов |

0,

РЕЦЕНЗИЯ

На программу  производственной практики  по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, выполненную  преподавателем  ГБПОУ "КТТиЖТ", Волкович В.М., образование - высшее.

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по указанной профессии.

- В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и умениями по вопросам: выполнения подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для установки электрооборудования;

- выполнения приемки монтируемого электрооборудования от заказчика;

- изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования;

- выполнения прокладки стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;

- выполнения монтажа электропроводок на изолированных опорах,

непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;

- установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных

источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;

- приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования;

- выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов;

- выполнения текущего технического обслуживания домовых силовых и слаботочных систем; подготовки средств индивидуальной защиты;

- подготовки рабочего места;

- подбор инструментов и материалов в соответствии с требованиями технической документации;

- выполнения  внутри- и межблочных соединений различных типов;

- изготовления, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления

- установки и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования;

- выполнения монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления первой и второй категории сложности

- установки и подключении приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;

- выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений;

- выполнения демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разделов)

Структура программы соответствует наличию обязательных компонентов и включает в себя: паспорт рабочей программы, результаты освоения; структуру и содержание, условия реализации; контроль и оценку результатов освоения практики.

В программе учтена специфика учебного заведения, которая отражена в содержании профессионального модуля. Программа содержит вариативной части  252 часа производственной практики, с учетом мнения работодателя.

В программе уделено особое внимание использованию в организации учебного процесса разнообразных форм практических занятий, обучающихся и соответствует профессиональным требованиям предъявляемым к обучению.

Язык и стиль изложения, терминология соответствует ведущим требованиям программы учебной практики и ее уровню усвоения.

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития науки, техники и производства программа соответствует современным требованиям.

Рекомендации, замечания    не имеет

Заключение: программа производственной практики может быть использована для обеспечения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Рецензент:                                     Председатель ПК «Вега»

Квалификация по диплому:

Инженер  по специальности электротехнические системы и сети ______________                                  Малимонов А.Ю.

М.П. «31» августа 2022г

РЕЦЕНЗИЯ

На программу  производственной практики  по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, выполненную  преподавателем  ГБПОУ "КТТиЖТ", Волкович В.М., образование - высшее.

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по указанной профессии.

- В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и умениями по вопросам: выполнения подготовки поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для установки электрооборудования;

- выполнения приемки монтируемого электрооборудования от заказчика;

- изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования;

- выполнения прокладки стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств;

- выполнения монтажа электропроводок на изолированных опорах,

непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;

- установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных

источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;

- приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования;

- выполнения демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов;

- выполнения текущего технического обслуживания домовых силовых и слаботочных систем; подготовки средств индивидуальной защиты;

- подготовки рабочего места;

- подбор инструментов и материалов в соответствии с требованиями технической документации;

- выполнения  внутри- и межблочных соединений различных типов;

- изготовления, установки конструкций для размещения приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления

- установки и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования;

- выполнения монтажа приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, управления первой и второй категории сложности

- установки и подключении приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;

- выполнения приемо-сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценки качества монтажных работ и надежности контактных соединений;

- выполнения демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разделов)

Структура программы соответствует наличию обязательных компонентов и включает в себя: паспорт рабочей программы, результаты освоения; структуру и содержание, условия реализации; контроль и оценку результатов освоения практики.

В программе учтена специфика учебного заведения, которая отражена в содержании профессионального модуля. Программа содержит вариативной части  252 часа производственной практики, с учетом мнения работодателя.

В программе уделено особое внимание использованию в организации учебного процесса разнообразных форм практических занятий, обучающихся и соответствует профессиональным требованиям предъявляемым к обучению.

Язык и стиль изложения, терминология соответствует ведущим требованиям программы учебной практики и ее уровню усвоения.

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития науки, техники и производства программа соответствует современным требованиям.

Рекомендации, замечания    не имеет

Заключение: программа производственной практики может быть использована для обеспечения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Рецензент:               Начальник     электролаборатории ПК «Вега»

__________         Войкин Ю.П.

Квалификация по диплому:

Горный инженер –электромеханик

М.П. «31» августа 2022г